SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA SZAFY MONITORINGU I SYSTEMU MONITORINGU KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ W IMIELINIE

Załącznik 7.4

| 7.4 Tabela sumaryczna sieci monitoringu dla obszaru PPT4 (długości kabli, ilość czujników) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Magistrala BUS | Ilość czujników | Szacunkowa długość kabla w metrach |
| 1 | 1 | 42 | 2 440 |
| 2 | 2 | 40 | 3 820 |
| 3 | 3 | 25 | 2 470 |
| 4 | 4 | 26 | 3 660 |
| 5 | Suma | 133 | 12 390 |