| - Inwestor: - Gmina Imielin - Imielińska 81 - 41-407 Imielin | - Wykonawca: |
| --- | --- |

- Przedmiar

- Nazwa budowy: ZARUROWANIE ROWU WZDŁUŻ ULICY LEŚNEJ NA ODCINKU OD ULICY BRATA ALBERTA DO ROWU G ORAZ PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA POTOKU IMIELINKA W IMIELINIE

- Adres budowy: ul. Leśna,  Imielin

- Obiekt: kanalizacja deszczowa

- Data oprac.: 2017-12-27

- Podstawa opracowania: KNR 2-01W, KNNR N004, KNNR 4, Orgbud 922, AW, KNR 2-31, KNR 2-11, KNNR 10, KNR 2-02E, KNR 2-31I, KNNR 1, KNR 2-18, KNR 2-01I, KNNR 5, KNNR 6, KNR 2-02, KNR 19-01

| - Sporządził: | - Sprawdził: |
| --- | --- |

- Książka przedmiarów

| - 1. ZARUROWANIE ROWU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - KNR 2-31 0818-06-040 - Rozebranie barier stalowych pojedynczych - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 5,00 m |  |
| - 2 | - KNR 2-31 0818-01-040 - Rozebranie poręczy ochronnych rurowych - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 5,00 m |  |
| - 3 | - KNR 2-31 0818-08-020 - Rozebranie słupków do znaków - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 4 | - KNR 2-31 0703-03-020 - Zdjęcie tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 5 | - KNR 2-31 0810-01-050 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 3,00 m2 |  |
| - 6 | - KNR 2-31 0813-04-040 - Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 2,00 m |  |
| - 7 | - KNR 2-31I 0817-01-040 - Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce piaskowej - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 50,00 m |  |
| - 8 | - KNR 2-31I 0816-01-040 - Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 10,00 m |  |
| - 9 | - KNR 2-31I 0816-04-060 - Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 1,80 m3 |  |
| - 1. |  | - 0,3*2,0*1,5*2 |  |  |  |  | - 1,80 |
| - 10 | - AW-060 - Załadunek i odwóz gruzu na wysypisko miejskie lub własne wraz z kosztami utylizacji materiału - krotność= 1,00 - Nr Spec.: D-03.02.01 |  |  |  |  | - 1,80 m3 |  |
| - 2. Zarurowanie rowu |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | - KNR 2-01I 0217-01-060 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 22,50 m3 |  |
| - 1. |  | - 50,0*1,5*0,3 |  |  |  |  | - 22,50 |
| - 12 | - KNR 2-01I 0421-03-060 - Wykopy rowów i kanałów po koparkach. Grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm. Grunt kategorii III - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 9,00 m3 |  |
| - 1. |  | - 60,0*1,0*0,15 |  |  |  |  | - 9,00 |
| - 13 | - KNR 2-18 0501-02-050 - Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 60,00 m2 |  |
| - 14 | - KNR 2-18 0511-0801-040 - Rury z betonu żwirowego typu "Wipro" L-2,5m o średnicy 1000mm uszczelniane uszczelką gumową przy możliwości bezpośredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 50,00 m |  |
| - 15 | - KNR 2-18 0511-0701-040 - Rury z betonu żwirowego typu "Wipro" L-2,50 m o średnicy 800 mm uszczelniane uszczelką gumową przy możliwości bezpośredniego rozwiązania rur na skraj wykopu - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 10,00 m |  |
| - 16 | - KNR 2-01W 0222-01-060 - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM,przemieszczanie gruntów kategorii I-II na odległość do 10 m - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 31,50 m3 |  |
| - 17 | - KNR 2-01W 0228-01-060 - Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-II - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 31,50 m3 |  |
| - 18 | - KNR 2-31I 0606-01-040 - Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm - korytka z rozbiórki - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 60,00 m |  |
| - 19 | - KNR 19-01 0107-08-148 - Pompowanie wody z wykopu - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 50,00 m-g |  |
| - 3. Studnia przepływowa betonowa fi1500 (roboty ziemne,montażowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | - KNR 2-01W 0415-04-060 - Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach,grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm.Grunty kategorii IV - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 1,09 m3 |  |
| - 1. |  | - 2,7*2,7*0,15*1 |  |  |  |  | - 1,09 |
| - 21 | - KNR 2-01W 0314-04-050 - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m,głęb.do 6,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 8,10 m2 |  |
| - 1. |  | - 2,7*1,5*2*1 |  |  |  |  | - 8,10 |
| - 22 | - KNR 2-01W 0314-09-050 - Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych głęb.do 6,0m,palami szalunkowymi w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1,0m szer. - krotność= 2,00 |  |  |  |  | - 8,10 m2 |  |
| - 23 | - KNNR 4 2001-010-060 - Podłoża betonowe kanałów,komór i punktów stałych,o grubości do 20 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 0,40 m3 |  |
| - 1. |  | - 2,0*2,0*1 |  |  | - 4,00 |  |  |
| - 2. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 3. |  | - Suma |  |  | - 4,00 |  |  |
| - 4. |  | - Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| - 5. |  | - 0,1 |  |  |  |  | - 0,40 |
| - 24 | - Orgbud 922 0301-0710-020 - Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm, łączonych na uszczelkę, ustawiane w gotowym wykopie na głęb.2 m, zwieńczone: płytą nadstudz.i włazem żel./z pierśc.odciąż./ - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 25 | - AW-060 - Załadunek i odwóz ziemi na wysypisko miejskie lub własne wraz z kosztami utylizacji materiału - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 12,03 m3 |  |
| - 1. |  | - 10,94+ Pozycja nr.: 20 |  |  |  |  | - 12,03 |
| - 26 | - KNNR N004 1411-020-060 - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu (piasek) - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 9,38 m3 |  |
| - 1. |  | - 10,94+ Pozycja nr.: 20 |  |  |  |  | - 12,03 |
| - 2. |  | - 3,14*0,75*0,75*1,5*1 |  |  | - 2,65 |  |  |
| - 3. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 4. |  | - Przeniesienie - |  |  |  |  | - -2,65 |
| - 5. |  |  |  |  |  |  | - ------------- |
| - 6. |  | - Suma |  |  |  |  | - 9,38 |
| - 4. Studnia przepływowa betonowa fi2000 (roboty ziemne,montażowe,umocnienie wykopów) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 27 | - KNR 2-01W 0212-08-060 - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruntach kategorii III - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 15,36 m3 |  |
| - 1. |  | - 3,2*3,2*1,5 |  |  |  |  | - 15,36 |
| - 28 | - KNR 2-01W 0415-04-060 - Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach,grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm.Grunty kategorii IV - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 1,54 m3 |  |
| - 1. |  | - 3,2*3,2*0,15 |  |  |  |  | - 1,54 |
| - 29 | - KNR 2-01W 0314-02-050 - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.ponad 1,0m,głęb.do 3,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 9,60 m2 |  |
| - 1. |  | - 3,2*1,5*2 |  |  |  |  | - 9,60 |
| - 30 | - KNR 2-01W 0314-08-050 - Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych głęb.do 3,0m,palami szalunkowymi w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1,0m szer. - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 9,60 m2 |  |
| - 1. |  | - 9,6 |  |  |  |  | - 9,60 |
| - 31 | - KNNR 4 2001-010-060 - Podłoża betonowe kanałów,komór i punktów stałych,o grubości do 20 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 0,63 m3 |  |
| - 1. |  | - 2,5*2,5 |  |  | - 6,25 |  |  |
| - 2. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 3. |  | - Suma |  |  | - 6,25 |  |  |
| - 4. |  | - Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| - 5. |  | - 0,1 |  |  |  |  | - 0,63 |
| - 32 | - Orgbud 922 0301-1110-020 - Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych o śred nicy 2000 mm, łączonych na uszczelkę, ustawiane w gotowym wykopie na głęb.2 m, zwieńczone: płytą nadstudz.i włazem żel./z pierśc.odciąż./ - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 33 | - AW-060 - Załadunek i odwóz ziemi na wysypisko miejskie lub własne wraz z kosztami utylizacji materiału - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 16,90 m3 |  |
| - 1. |  | - 15,36+1,54 |  |  |  |  | - 16,90 |
| - 34 | - KNNR N004 1411-020-060 - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu (piasek) - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 12,19 m3 |  |
| - 1. |  | - 15,36+1,54 |  |  |  |  | - 16,90 |
| - 2. |  | - 3,14*1,0*1,0*1,5 |  |  | - 4,71 |  |  |
| - 3. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 4. |  | - Przeniesienie - |  |  |  |  | - -4,71 |
| - 5. |  |  |  |  |  |  | - ------------- |
| - 6. |  | - Suma |  |  |  |  | - 12,19 |
| - 5. Wylot monolityczny DN1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 35 | - KNR 2-31 0114-05-050 - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - krotność= 2,00 |  |  |  |  | - 4,00 m2 |  |
| - 1. |  | - 2,0*2,0 |  |  |  |  | - 4,00 |
| - 36 | - KNR 2-31 0114-06-050 - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - łącznie 30 cm - krotność= 2,00 |  |  |  |  | - 4,00 m2 |  |
| - 37 | - KNR 2-31 0105-05-050 - Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - krotność= 2,00 |  |  |  |  | - 2,25 m2 |  |
| - 1. |  | - 1,5*1,5 |  |  |  |  | - 2,25 |
| - 38 | - KNR 2-31 0105-06-050 - Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - łącznie 5 cm - krotność= 2,00 |  |  |  |  | - 2,25 m2 |  |
| - 39 | - KNR 2-11 0208-02-060 - Elementy żelbetowe o objętości budowli do 1,0 m3 - krotność= 2,00 |  |  |  |  | - 0,86 m3 |  |
| - 1. |  | - 1,05*0,3*0,2 | - 0,06 |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,05*0,3*0,4 | - 0,13 |  |  |  |  |
| - 3. |  | - 1,05*0,2*1,25 | - 0,26 |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 1,05*0,15*0,2 | - 0,03 |  |  |  |  |
| - 5. |  | - 1,05*1,1*0,2 | - 0,23 |  |  |  |  |
| - 6. |  | - (0,5*0,95*0,9*0,2)*2 | - 0,17 |  |  |  |  |
| - 7. |  |  | - ------------- |  |  |  |  |
| - 8. |  | - Przeniesienie + |  | - 0,88 |  |  |  |
| - 9. |  | - 3,14*0,1575*0,1575*0,2 | - 0,02 |  |  |  |  |
| - 10. |  |  | - ------------- |  |  |  |  |
| - 11. |  | - Przeniesienie - |  | - -0,02 |  |  |  |
| - 12. |  |  |  | - ------------- |  |  |  |
| - 13. |  | - Suma |  | - 0,86 |  |  |  |
| - 14. |  | - Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| - 15. |  | - 1 |  |  |  |  | - 0,86 |
| - 40 | - KNR 2-11 0212-01-033 - Zbrojenie konstrukcji beton.-płyty fundament.stropy,filary,ściany pion.pochyłe,przyczółki jazów,mury oporowe,głowy śluz,słupy,pojedyncze belki.Śr.zbroj.do 8mm - krotność= 2,00 |  |  |  |  | - 37,80 kg |  |
| - 1. |  | - 37,8 |  |  |  |  | - 37,80 |
| - 41 | - KNR 2-11 0212-02-033 - Zbrojenie konstrukcji beton.-płyty fundament.stropy,filary,ściany pion.pochyłe,przyczółki jazów,mury oporowe,głowy śluz,słupy,pojedyncze belki.Śr.zbroj.10-14mm - krotność= 2,00 |  |  |  |  | - 15,00 kg |  |
| - 1. |  | - 15,0 |  |  |  |  | - 15,00 |
| - 42 | - KNNR 4 1513-010-050 - Pierwsza warstwa powłoki izolacyjnej - gruntowanie emulsją lub roztworem asfaltowym,pionowych powierzchni murowanych i betonowych - krotność= 2,00 |  |  |  |  | - 3,38 m2 |  |
| - 1. |  | - 0,65*1,05 |  |  | - 0,68 |  |  |
| - 2. |  | - 0,5*1,25*2 |  |  | - 1,25 |  |  |
| - 3. |  | - 1,38*1,05 |  |  | - 1,45 |  |  |
| - 4. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 5. |  | - Suma |  |  | - 3,38 |  |  |
| - 6. |  | - Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| - 7. |  | - 1 |  |  |  |  | - 3,38 |
| - 43 | - KNNR 4 1513-020-050 - Każda następna warstwa powłoki izolacyjnej - gruntowania emulsją lub roztworem asfaltowym,pionowych powierzchni murowanych i betonowych - krotność= 2,00 |  |  |  |  | - 3,38 m2 |  |
| - 1. |  | - 3,38 |  |  |  |  | - 3,38 |
| - 44 | - KNR 2-01W 0408-01-060 - Ręczne wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych o szerokości dna do 1 m,głębokości 1 m,nachyleniu skarp 1:1; 1:1,5; 1:2w gruntach kategorii I-II - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 3,00 m3 |  |
| - 1. |  | - 5,0*0,4*1,5 |  |  |  |  | - 3,00 |
| - 45 | - KNR 2-01W 0409-01-060 - Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów,leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunty kategorii I-II - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 3,00 m3 |  |
| - 46 | - KNR 2-01W 0520-01-050 - Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 7,50 m2 |  |
| - 47 | - KNR 2-01W 0506-07-050 - Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp korony i nasypów.Grunt kategorii I-III - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 15,00 m2 |  |
| - 6. Wlot do studni |  |  |  |  |  |  |  |
| - 48 | - KNR 2-11 0210-01-060 - Podłoża betonowe pod konstrukcje - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 0,50 m3 |  |
| - 1. |  | - 2,4*1,4*0,15 |  |  |  |  | - 0,50 |
| - 49 | - KNNR 10 0201-010-060 - Elementy betonowe o objętości budowli do 1,0 m3 - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 1,00 m3 |  |
| - 50 | - KNNR 4 1409-010-060 - Układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych pompą do betonu na samochodzie - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 1,00 m3 |  |
| - 51 | - KNR 2-02E 1215-03-020 - Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, o powierzchni elementów do 0,5 m2 - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 52 | - KNR 2-11 0404-01-050 - Wykonanie z brzegu podsypek grubości 5 cm ze żwiru do nawierzchni drogowych - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 4,00 m2 |  |
| - 1. |  | - 10,0*0,4 |  |  |  |  | - 4,00 |
| - 53 | - KNR 2-11 0404-02-050 - Wykonanie z brzegu podsypek ze żwiru do nawierzchni drogowych.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 4,00 m2 |  |
| - 54 | - KNR 2-11 0411-01-050 - Ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała.Wymiary elementów 90x60x10 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 4,00 m2 |  |
| - 55 | - KNR 2-01W 0409-02-060 - Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów,leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunty kategorii III - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 9,00 m3 |  |
| - 1. |  | - 20,0*1,5*0,3 |  |  |  |  | - 9,00 |
| - 56 | - KNNR 1 0505-010-050 - Darniowanie skarp na płask z humusem - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 30,00 m2 |  |
| - 1. |  | - 20,0*0,75*2 |  |  |  |  | - 30,00 |
| - 7. Roboty odtworzeniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| - 57 | - KNR 2-31I 0114-05-050 - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 10,00 m2 |  |
| - 58 | - KNR 2-31I 0507-01-050 - Wjazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa dolna o grubości 12 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 10,00 m2 |  |
| - 59 | - KNR 2-31I 0507-03-050 - Wjazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa górna o grubości 5 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 10,00 m2 |  |
| - 60 | - KNR 2-31I 0511-03-050 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 3,00 m2 |  |
| - 61 | - KNR 2-31I 0402-03-060 - Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 0,20 m3 |  |
| - 62 | - KNR 2-31I 0403-02-040 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 2,00 m |  |
| - 63 | - KNR 2-31I 0701-03-040 - Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych o średnicy 60 mm i średnicy 38 mm. Rozstaw słupków 1,5 mm z rur o średnicy 60 mm - ponowny montaż - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 5,00 m |  |
| - 64 | - KNR 2-31I 0704-01-040 - Bariery ochronne stalowe jednostronne. Masa 1 m barier 24,0 kg - ponowny montaż - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 5,00 m |  |
| - 65 | - KNR 2-31I 0702-01-020 - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - ponowny montaż - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 66 | - KNR 2-31 0703-01-020 - Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 2. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| - 67 | - KNNR 5 0721-010-040 - Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 10,00 m |  |
| - 68 | - KNNR 5 0721-020-040 - Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia-łącznie 8 cm - krotność= 3,00 |  |  |  |  | - 10,00 m |  |
| - 69 | - KNR 2-31 0803-03-050 - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 50,00 m2 |  |
| - 70 | - KNR 2-31 0803-04-050 - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - krotność= 5,00 |  |  |  |  | - 50,00 m2 |  |
| - 71 | - KNNR 6 0801-020-050 - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm - łącznie 30 cm - krotność= 2,00 |  |  |  |  | - 50,00 m2 |  |
| - 72 | - KNR 2-01W 0212-09-060 - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruntach kategorii IV - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 20,00 m3 |  |
| - 1. |  | - 10,0*4,0*0,5 |  |  |  |  | - 20,00 |
| - 73 | - KNR 2-31I 0816-03-040 - Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 60 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 10,00 m |  |
| - 74 | - KNR 2-31I 0816-04-060 - Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 8,00 m3 |  |
| - 75 | - AW-060 - Załadunek i odwóz gruzu na wysypisko miejskie lub własne wraz z kosztami utylizacji materiału - krotność= 1,00 - Nr Spec.: D-03.02.01 |  |  |  |  | - 53,28 m3 |  |
| - 1. |  | - 8,0 |  |  |  |  | - 8,00 |
| - 2. |  | - 2*3,14*0,5*0,2*10,0 |  |  |  |  | - 6,28 |
| - 3. |  | - 50,0*0,38 |  |  |  |  | - 19,00 |
| - 4. |  | - 20,0 |  |  |  |  | - 20,00 |
| - 2. Wykonanie przepustu |  |  |  |  |  |  |  |
| - 76 | - KNR 2-18 0501-01-050 - Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 42,50 m2 |  |
| - 1. |  | - 5,0*0,5*2 |  |  |  |  | - 5,00 |
| - 2. |  | - 25,0*1,5 |  |  |  |  | - 37,50 |
| - 77 | - KNR 2-02 0605-0401-050 - Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na osnowie z taśmy lub foli na lepiku na zimno.Pierwsza warstwa.Roztwór asfaltowy do gruntowania - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 6,50 m2 |  |
| - 1. |  | - 5,0*0,65*2 |  |  |  |  | - 6,50 |
| - 78 | - KNR 2-02 0605-0501-050 - Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na osnowie z taśmy lub foli na lepiku na zimno.Druga warstwa. - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 6,50 m2 |  |
| - 79 | - KNR 2-02 0605-06-050 - Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno.Trzecia i dalsze warstwy. - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 6,50 m2 |  |
| - 80 | - KNR 2-31 0605-02-060 - Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 0,98 m3 |  |
| - 1. |  | - 5,0*0,65*0,15*2 |  |  |  |  | - 0,98 |
| - 81 | - KNR 2-31 0605-05-020 - Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 2,00 szt |  |
| - 82 | - KNR 2-11 0404-0101-050 - Wykonanie z brzegu podsypek grubości 5 cm z pospółki do nawierzchni drogowych - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 15,00 m2 |  |
| - 1. |  | - 10,0*1,5 |  |  |  |  | - 15,00 |
| - 83 | - KNR 2-11 0404-0201-050 - Wykonanie z brzegu podsypek z pospółki do nawierzchni drogowych.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - krotność= 5,00 |  |  |  |  | - 15,00 m2 |  |
| - 84 | - KNR 2-18 0501-02-050 - Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 15,00 m2 |  |
| - 85 | - KNR 2-18 0511-0801-040 - Rury z betonu żwirowego typu "Wipro" L-2,5m o średnicy 1000mm uszczelniane uszczelką gumową przy możliwości bezpośredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 10,00 m |  |
| - 86 | - KNR 2-31 0701-03-040 - Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych o średnicy 60 mm i średnicy 38 mm. Rozstaw słupków 1,5 mm z rur o średnicy 60 mm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 10,00 m |  |
| - 87 | - KNR 2-11 0404-0101-050 - Wykonanie z brzegu podsypek grubości 5 cm z pospółki do nawierzchni drogowych - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 15,00 m2 |  |
| - 1. |  | - 10,0*1,5 |  |  |  |  | - 15,00 |
| - 88 | - KNR 2-11 0404-0201-050 - Wykonanie z brzegu podsypek z pospółki do nawierzchni drogowych.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - krotność= 2,00 |  |  |  |  | - 15,00 m2 |  |
| - 89 | - KNR 19-01 0107-08-148 - Pompowanie wody z wykopu - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 150,00 m-g |  |
| - 3. Wykonanie nawierzchni drogowej |  |  |  |  |  |  |  |
| - 90 | - KNR 2-31 0107-02-060 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 25,00 m3 |  |
| - 1. |  | - 10,0*5,0*0,5 |  |  |  |  | - 25,00 |
| - 91 | - KNR 2-31 0114-05-050 - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 30,00 m2 |  |
| - 92 | - KNR 2-31 0114-06-050 - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - łącznie 20 cm - krotność= 5,00 |  |  |  |  | - 30,00 m2 |  |
| - 93 | - KNR 2-31 0114-07-050 - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 30,00 m2 |  |
| - 94 | - KNR 2-31 0114-08-050 - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - łącznie 10 cm - krotność= 2,00 |  |  |  |  | - 30,00 m2 |  |
| - 95 | - KNR 2-31 1004-04-050 - Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 30,00 m2 |  |
| - 96 | - KNR 2-31 1004-07-050 - Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 30,00 m2 |  |
| - 97 | - KNR 2-31 0310-01-050 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 30,00 m2 |  |
| - 98 | - KNR 2-31 0310-02-050 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm - łacznie 5 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 30,00 m2 |  |
| - 99 | - KNR 2-31 1004-04-050 - Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 30,00 m2 |  |
| - 100 | - KNR 2-31 1004-07-050 - Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 30,00 m2 |  |
| - 101 | - KNR 2-31 0310-05-050 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 30,00 m2 |  |
| - 102 | - KNR 2-31 0402-04-060 - Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 0,60 m3 |  |
| - 1. |  | - 0,2*0,3*5,0*2 |  |  |  |  | - 0,60 |
| - 103 | - KNR 2-31 0403-04-040 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 10,00 m |  |
| - 4. Roboty dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| - 104 | - KNR 2-01W 0510-01-050 - Humusowanie z obsianiem,grubość warstwy humusu 5 cm - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 20,00 m2 |  |
| - 105 | - KNR 2-01W 0510-02-050 - Humusowanie z obsianiem.Dodatek za każdy następny 1 cm humusu - łącznie 20 cm - krotność= 3,00 |  |  |  |  | - 20,00 m2 |  |
| - 5. Umocnienie wlotu i wylotu |  |  |  |  |  |  |  |
| - 106 | - KNR 2-01W 0408-01-060 - Ręczne wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych o szerokości dna do 1 m,głębokości 1 m,nachyleniu skarp 1:1; 1:1,5; 1:2w gruntach kategorii I-II - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 15,00 m3 |  |
| - 1. |  | - 15,0*0,4*2,5 |  |  |  |  | - 15,00 |
| - 107 | - KNR 2-01W 0409-01-060 - Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów,leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunty kategorii I-II - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 15,00 m3 |  |
| - 108 | - KNR 2-01W 0520-01-050 - Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 37,50 m2 |  |
| - 1. |  | - 15,0*2,5 |  |  |  |  | - 37,50 |
| - 109 | - KNR 2-01W 0508-01-050 - Darniowanie skarp na płask z humusem - krotność= 1,00 |  |  |  |  | - 30,00 m2 |  |