Do wszystkich uczestników postępowania 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Opracowanie projektu budowlanego reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie.”

dotyczy : zapytania z dnia 14.08.2012r. do przetargu na : „Opracowanie projektu budowlanego reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie.”
 
Pytanie nr 1
„Czy dopuszczają Państwo wykonanie równoważnych rozwiązań technologicznych przepływowych oczyszczalni ścieków ale w oparciu o separację osadu czynnego za pomocą technik membranowych, które gwarantują wysoką jakość ścieków oczyszczonych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania równoważnych rozwiązań technologicznych przepływowych oczyszczalni ścieków w oparciu o separację osadu czynnego za pomocą technik membranowych.

Jednocześnie z uwagi na prośbę Wykonawcy o przesunięcie terminu otwarcia ofert z uwagi na konieczność dokonania wizji lokalnej na istniejącym obiekcie, informujemy, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 23.08.2012 r. na godz. 1255.