Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie”

dotyczy : zapytań z dnia 16.02.2012r. do przetargu na : „Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie.”

Pytanie nr 1

Prosimy o dokładne określenie ilości nawierzni chodników i placów z betonowej kostki brukowej z rozdziałem na nawierzchnię z kostki o gr. 6 cm i 8 cm.

Odpowiedź:

Inwestor rezygnuje z kostki betonowej gr. 6 cm. Całość nawierzchni chodników i placów powinna być wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm. Pozostałe roboty drogowe bez zmian.

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych stropów Filigran i podanie faktycznej całkowite grubości stropów (w opisie technicznym jest 22 cm, a w kosztorysie 14 cm).

Odpowiedź:

Montaż płyt stropowych szalunkowych należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym konstrukcja poz.5.4. Zbrojenie i nadbeton po montażu płyt.

Pytanie nr 3

W poz. 28 kosztorysu (podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym) jest wpisana wartość 2550,626 m3 natomiast w dokumentacji przekrój a-a w układzie warstw D występuje nasyp z uziarnionej pospółki gr. 1,00 m. Powierzchnia podłogi pod salą sportową to: 1155,85 m2. Skąd w takim razi ilość pospółki 2550,626 m3 ?

Odpowiedź:

Z uwagi na głębokie fundamenty pod całością budynku projektant przewidział częściową zasypkę pospółką pozostałych ścian fundamentowych.

Pytanie nr 4

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji wykonawczej dachu z drewna klejonego.

Odpowiedź:

Konstrukcję dachu pokazano w projekcie wykonawczym konstrukcja. Opis + rys. nr.5. Elementy klejone dachu należy zamówić u wykonawcy na podstawie rysunków rzutu wieźby dachu.

Pytanie nr 5

Według zestawienia stolarki ścianek aluminiowych jest 102,765 m2 a w kosztorysie w poz. 77, 120, 121, 122 - 155,88 m2. W poz. 77 w dziale 6 (Dach) występuje 155,880 m2 ścianek aluminiowych – gdzie one są ?

Odpowiedź:

Ścianki aluminiowe wypełnione poliwęglanem (naświetla) należy zamówić u wykonawcy w ilości 155.88 m2. Patrz łącznik pozycja kosztorysu 77.

Pytanie nr 6

Czemu ma służyć ogrzewanie podłogowe pod konstrukcją podłogi na legarach drewnianych Sali gimnastycznej ?

Odpowiedź:

Do ogrzewania hali sportowej, zgodnie z dokumentacją projektową c.o. opracowaną przez uprawnionych projektantów.

Pytanie nr 7

Czy można zmieniać wartości przedmiarów w kosztorysie jeżeli nie pokrywają się z dokumentacją.

Odpowiedź:

Ofertę na wykonanie hali należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej. Załączony przedmiar robót pełni funkcję pomocnicza przy dokonywaniu wyceny, która ma być wykonana w oparciu o dokumentację projektową. W przypadku stwierdzenia robót lub ilości nie ujętych w załączonym przedmiarze robót Wykonawca powinien je przy obliczaniu ceny uwzględnić i ująć w kosztorysie ofertowym

Pytanie nr 8

Prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków łącznika z poliwęglanu na stelażu z profili
aluminiowych oraz uwzględnienie jego wykonania w kosztorysie.

Odpowiedź:

Ścianki aluminiowe wypełnione poliwęglanem (naświetla) należy zamówić u wykonawcy w ilości 155.88 m2. Patrz łącznik pozycja kosztorysu 77.

Pytanie nr 9

Prosimy o zamieszczenie rysunków detali balustrad schodowych oraz balustrady między widownią a salą gimnastyczną.

Odpowiedź:

Balustrady schodowe-proste wycenić zgodnie z opisem poz.5.7 Architektura.

Pytanie nr 10

Prosimy o szczegółowy wykaz wyposażenia hali sportowej oraz sprzętu sportowego i urządzeń stacjonarnych np, ławki szafki szatniowe itp.

Odpowiedź:

Wyposażenie hali zgodnie z opracowaną technologią.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie parametrów technicznych podnośnika elektrycznego łączącego parter i piętro.

Odpowiedź:

Winda osobowa np.Cibes A-5000 lub równoważna.

Pytanie nr 12

W poz. 112 kosztorysu budowlanego znajduje się sufit podwieszany na Sali gimnastycznej Acousti Sport w ilości: 1346,78 m2 według naszych obliczeń powierzchnia sufitu to: 1155,85 m2.

Odpowiedź:

Należy ująć sufit podwieszany sali gimnastycznej  i widowni.

Pytanie nr 13

Z czego należy wykonać izolację termiczną ścian fundamentowych i jakiej grubości?

Odpowiedź:

Patrz pozycja kosztorysu nr 19.

dotyczy : zapytań z dnia 17.02.2012r. do przetargu na : „Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie.”

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz odpowiedziami Zamawiającego na zapytania do przetargu, cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie, musi więc obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej oraz inne, które zdaniem Wykonawcy winny być wykonane, gdyż mają wpływ na cenę a nie zostały ujęte w przedmiarze robót.

Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy w przypadku stwierdzenia robót nie ujętych w załączonym przedmiarze robót lub stwierdzenia różnic w podanych ilościach robót, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego o skorygowanie przedmiarów robót, czy też ująć je w ofercie bez wcześniejszego informowania o tych różnicach Zamawiającego.

t

Odpowiedź:

- Zamawiający informuje że Wykonawca nie ma obowiązku informowania Zamawiającego o ujęciu w kosztorysie ofertowym robót, które jego zdaniem winny być wykonane, gdyż mają wpływ na cenę a nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Załączony przedmiar robót pełni funkcję pomocnicza przy dokonywaniu wyceny, która ma być wykonana w oparciu o dokumentację projektową. W przypadku stwierdzenia robót lub ilości nie ujętych w załączonym przedmiarze robót Wykonawca powinien je przy obliczaniu ceny uwzględnić i ująć w kosztorysie ofertowym.