Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie”

dotyczy : zapytań z dnia 20.02.2012r. do przetargu na : „Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie.”

Pytanie nr 1

Proszę o podanie krotności na wywóz ziemi do poz. 15 przedmiaru budowlanego.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wywóz ziemi na odległość 3 km.

Pytanie nr 2

W poz. 78 i 79 kosztorysu budowlanego brak materiału. Czy materiał-drabiny dostarcza Inwestor?

Odpowiedź:

Należy przyjąć i wycenić drabiny z kosztorysu poz.78 i 79.

Pytanie nr 3

Według pozycji 75 przedmiaru budowlanego jest blacha tytanowo-cynkowa, a według
rysunków blacha ocynkowana powlekana systemowa Rautaruukki w kolorze elewacji. Proszę wyjaśnić rozbieżności i określić jaki materiał należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Rynny i rury spustowe należy przyjąć z blachy tytanowo-cynkowej jak w przedmiarze.

Pytanie nr 4

Na rysunku w pliku technologii są narysowane piłkochwyty, ale w przedmiarze i w
wyposażeniu sali nie widnieją. Proszę wyjaśnić czy wchodzą w zakres oferty? Jeżeli tak, to
proszę określić ilość i w jakiej pozycji kosztorysu należy je uwzględnić.

Odpowiedź:

Inwestor przewiduje piłkochwyty za bramkami o wysokości 6 m i na całą szerokość ściany.

dotyczy : zapytań z dnia 21.02.2012r. do przetargu na : „Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie.”

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie obmiaru poz. 28 d 3w ilości 2550,626 m3. Czy jest prawidłowa?

Odpowiedź:

Tak. Jest to wielkość potwierdzona przez kosztorysanta.

Pytanie nr 2

Co należy rozumieć poprzez dopisek „tylko praca dźwigu” w poz. 70d6? Które z poszczególnych składowych RMS należy wycenić? Katalog RMS podstawy wyceny wskazuje na użycie żurawi samochodowych i wieżowych. Czy wycenić obydwa? Czy w pozycji przedmiaru należy pominąć robociznę?

Odpowiedź:

W pozycji tej ujęta jest praca dźwigu na czas montażu dźwigarów z drzewa klejonego dachu.

dotyczy : zapytań z dnia 21.02.2012r. do przetargu na : „Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie.”

Pytanie nr 1

Ilości stolarki oraz ślusarki aluminiowej zawarte w przedmiarze są niezgodne z zestawieniami z projektu wykonawczego.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian podstaw wyceny, opisów, jednostek, ilości przedmiarowych oraz możliwość dodawania i usuwania pozycji kosztorysowych w stosunku do zawartego w dokumentacji przetargowej przedmiaru robót w celu prawidłowej wyceny realizacji zamówienia?

Odpowiedź:

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem należy przyjąć faktyczne wielkości wynikające z dokumentacji projektowej (ilość stolarki okiennej i drzwiowej). Dopuszcza się wykonania kosztorysu ofertowego w taki sposób aby usługa budowlana i użyte materiały oraz sprzęt były zgodne z Polskimi Normami. Ofertę na wykonanie hali należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej. Załączony przedmiar robót pełni funkcję pomocnicza przy dokonywaniu wyceny, która ma być wykonana w oparciu o dokumentację projektową. W przypadku stwierdzenia robót lub ilości nie ujętych w załączonym przedmiarze robót Wykonawca powinien je przy obliczaniu ceny uwzględnić i ująć w kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 2

Czy w drzwiach aluminiowych należy przewidzieć dźwignie i zamki antypaniczne? Jeśli tak to w których?

Odpowiedź:

Dźwignie i zamki antypaniczne należy przewidzieć, na parterze - wejście do budynku i klatka schodowa: S-1, S-2, S-3, S-4, A-1, A-4, A-5, i na piętrze – Hall: A-1, A-4.

Pytanie nr 3

Podane w dokumentacji projektowej klapy ppoż nie posiadają dopuszczenia do sprzedaży w Polsce. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę tych urządzeń.

Odpowiedź:

Klapy ppoż. klatki schodowej należy przewidzieć takie aby miały atesty i właściwą wielkość dopuszczającą do ich zabudowy.