Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie”

dotyczy : zapytań z dnia 20.02.2012r. do przetargu na : „Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie.”

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami w rozdziale I pkt 2 SIWZ oraz w §13 wzoru umowy (zał. nr 2 do SIWZ) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonanie roboty na okres 36 m-cy. 
W załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy" w pkcie II wpisano 48 miesięczny okres gwarancji. Prosimy o dostosowanie długości okresu gwarancji w Formularzu ofertowym do zapisu zgodnego z pozostałymi zapisami w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonał poprawy zapisu dot. gwarancji w „Formularzu ofertowym”, tj. na okres 36 miesięcy. Nowy wzór formularzu został zamieszczony na stronie internetowej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza samodzielne dokonywanie zmian w udostępnionych przedmiarach poprzez dodanie lub usunięcie pozycji, zmiany jednostki, ilości, podstawy wyceny i opisu?

Odpowiedź:

Dopuszcza się wykonania kosztorysu ofertowego w taki sposób aby usługa budowlana i użyte materiały oraz sprzęt były zgodne z Polskimi Normami. Ofertę na wykonanie hali należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej. Załączony przedmiar robót pełni funkcję pomocnicza przy dokonywaniu wyceny, która ma być wykonana w oparciu o dokumentację projektową. W przypadku stwierdzenia robót lub ilości nie ujętych w załączonym przedmiarze robót Wykonawca powinien je przy obliczaniu ceny uwzględnić i ująć w kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 3

Na stronie internetowej Zamawiającego w udostępnionej dokumentacji brakuje opisu technicznego dotyczącego instalacji centralnego ogrzewania. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

- Zamawiający informuje, że w dniu 20.02.2012r. zamieścił na stronie internetowej zamówienia opis techniczny instalacji c.o., ogrzewania podłogowego, zasilania w ciepło nagrzewnic central wentylacyjnych oraz opis techniczny kotłowni gazowej.

Pytanie nr 4

Według zapisu w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót" nadmiar urobku należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zgodnie z przedmiarem robót odległość wywozu wynosi 3 km; Prosimy o potwierdzenie, ze nadmiar urobku wywożony będzie na wskazaną w przedmiarze odległość.

Odpowiedź:

- Gmina posiada miejsce składowania urobku z wykopów w odległości 3 km od budowy.

Pytanie nr 5

Według dokumentacji w pomieszczeniach sanitarnych przewidziano system zabudowy
np. PWI Alsanit. W przedmiarze brak pozycji dotyczących ścianek i drzwi będących
częścią tego systemu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie oraz
wskazanie wszystkich miejsc występowania tego typu kabin (na rysunkach oznaczono
tylko niektóre z toalet jako zabudowę ALSANIT).

Odpowiedź:

Należy wycenić przegrody Alsanit w pomieszczeniach sanitarnych wg. dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 6

W załączniku branży technologicznej „techn_charakt_hala.odt" brak określenia ilości wyposażenia w pomieszczeniu nr 22 (pomieszczenie speakera). Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W pomieszczeniu 22 należy uwzględnić każdą z wymienionych pozycji wyposażeń w ilości 1 szt.

Pytanie nr 7

W udostępnionej dokumentacji brakuje przedmiarów dotyczących okablowania  strukturalnego oraz instalacji nagłaśniającej. Czy instalacje te wchodzą w zakres
przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Należy wycenić faktyczne ilości wynikające z projektu.

Pytanie nr 8

Jaki rodzaj wykończenia został przewidziany na powierzchni pionowej żelbetowych
trybun widowni? Brak informacji w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Elementy pionowe należy wykończyć takim samym materiałem jak posadzką.

Pytanie nr 9

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o kratę opuszczaną, pokazaną na rysunku rzutu
pierwszego piętra w osiach od k-1 do 6-8 oraz załączenie detalu wykonania kraty lub
zaproponowanie typu i producenta.

Odpowiedź:

Rolowana krata metalowa o napędzie ręcznym.

Pytanie nr 10

Według zestawienia stolarki i rzutów kondygnacji drzwi D2 jest 18 sztuk, natomiast w
przedmiarze w pozycji 127 ujęto jedynie 16 szt. Prosimy o zmianę ilości przedmiarowej
w pozycji 127 przedmiaru robót budowlanych.

Odpowiedź:

Należy wycenić faktyczne ilości wynikające z projektu.

Pytanie nr 11

Według zestawienia stolarki i rzutów elewacji okien aluminiowych oznaczonych
symbolem „07" jest 8 sztuk, a okien „O4" jest 5 szt. natomiast w przedmiarze w pozycji
124 ujęto jedynie 6 szt. okien „O7" i 4szt. okien „O4". Prosimy o zmianę ilości
przedmiarowej w pozycji 124 przedmiaru robót budowlanych w zakresie okien O7 i O4.

Odpowiedź:

Należy wycenić faktyczne ilości wynikające z projektu.

Pytanie nr 12

W zestawieniu okien aluminiowych jest 26szt. okien „O1" natomiast z rzutów kondygnacji wynika, iż jest ich 29 sztuk. Prosimy o zmianę ilości przedmiarowej w
pozycji 124 przedmiaru robót budowlanych w zakresie okien O1.

Odpowiedź:

Należy wycenić faktyczne ilości wynikające z projektu.

Pytanie nr 13

Na rysunkach architektury sufit podwieszany z płyt GK jest opisany jako mocowany do
dźwigarów drewnianych na stelażu aluminiowym. Natomiast według opisu do projektu
oraz według przedmiaru robót stelaż jest stalowy. Prosimy o potwierdzenie, że stelaż ma
być wykonany ze stali ocynkowanej.

Odpowiedź:

System sufitu podwieszonego na ruszcie metalowym mocowany jest do płatwii drewnianych.

Pytanie nr 14

Według STWIOR bezpośrednio pokrycie dachu stanowi sklejka wodoodporna o
grubości 22 mm, natomiast według pozycji nr 71 przedmiaru oraz legendy na rysunkach
przewidziano sklejkę zabezpieczoną do stanu niezapalności o grubości 18 mm. Prosimy
o wskazanie właściwej grubości sklejki oraz dokonanie ewentualnej zmiany w
przedmiarze.

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót sklejka na dach powinna mieć gr.22 mm.

Pytanie nr 15

Brak w przedmiarze pozycji dotyczących dwukrotnego malowania zewnętrznych
powierzchni elewacji zgodnie z opisem i rysunkami. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru
w tym zakresie.

Odpowiedź:

Elewacja  malowana dwukrotnie.

Pytanie nr 16

Brak rysunków detali balustrad. Ponadto błędnie wyliczono w pozycji 156 przedmiaru
długość balustrad przed i za widownią. Według naszych obliczeń balustrady te mają
łączną długość 79,43m. Całkowita ilość balustrad w pozycji 156 przedmiaru powinna
wynosić zatem 124,65mb (45,22m + 79,43m). Prosimy o załączenie rysunków detali balustrad klatek schodowych, widowni, balustrad zejść do piwnic oraz zmianę ilości przedmiarowej w pozycji 156 przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia otrzymane rysunki balustrad schodowych i widowni.

Pytanie nr 17

Brak w przedmiarach pozycji dotyczących wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych (poręcz, murki, podbudowa, fundamenty, płyta posadzki, okładziny itp.). Brak oznaczenia na rysunkach miejsca wykonania pochylni. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz wskazanie miejsca usytuowania pochylni.

Odpowiedź:

W związku z tym że pozwolenie na budowę było wydane łącznie dla budowy ,,przedszkola'' i ,,hali sportowej'', następnie była zmiana planu zagospodarowania placu ,,przedszkola'' zachodzi potrzeba dopasowania placu ,,hali'' w jedną wspólną całość. Inwestor w chwili obecnej  rezygnuje z wykonania pochylni dla niepełnosprawnych, i murów oporowych ujętych w projekcie ,,hali''. Należy przedstawić kosztorys dla ,,hali'' zgodnie  z pozycjami ujętymi w kosztorysie ślepym. Ujęte w nim wielkości zapewnią wykonanie zadania w zakresie jak w pytaniu.

Pytanie nr 18

Brak w przedmiarach pozycji dotyczących listew odbojowych i narożnikowych Acroyyn, 
o których mowa w pkt. 5.4. opisu technicznego architektury. Prosimy o określenie ilości oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

W pomieszczeniu nr.3 na piętrze należy uwzględnić zamontowanie luster wys.2 m i pochwytów przyściennych ze stali nierdzewnej przy lustrach oraz listew narożnikowych.

Pytanie nr 19

Według rysunku nr 1 projektu konstrukcji oraz przedmiaru beton fundamentów
powinien być klasy B20, natomiast według opisu technicznego architektury oraz
rysunków nr 41, 42, 43 zaprojektowano wykonanie fundamentów z betonu klasy B25.
Ze względu na rozbieżności prosimy o określenie wymaganej klasy betonu.

Odpowiedź:

Beton ław i ścian fundamentowych wycenić jako beton B-25 w całości.

Pytanie nr 20

Brak rysunków konstrukcyjnych ław fundamentowych, biegów i spoczników schodowych, płyty trybuny oraz murków oporowych. Brak tych rysunków nie powala na
weryfikację ilości zbrojenia i betonu podanych w przedmiarze robót. Prosimy o
uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Rysunki ław fundamentowych, biegów, spoczników schodowych płyty trybuny i murki oporowe zamieszczone są w Projekcie wykonawczym konstrukcji.

Pytanie nr 21

Brak w przedmiarze pozycji dotyczących ścian z płyt „Minerit", o których mowa w
pkt.2.3. opisu technicznego architektury oraz opisie technicznym konstrukcji w pkt. 5.6.
Prosimy o wskazanie miejsc, w których występują oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Płyty Minerit -obudowa windy dla niepełnosprawnych.

Pytanie nr 22

Według rysunków konstrukcji grubość stropów typu Filigran wynosi 22 cm, natomiast w
pozycji 22 przedmiaru uwzględniono stropy Filigran grubości 14cm. Prosimy o zmianę
opisu i nakładów materiałowych pozycji 22 przedmiaru robót budowlanych.

Odpowiedź:

Płyty stropowe filigran mają gr.14 cm,po dozbrojeniu siatki górnej i wykonaniu nadbetonu ich gr. wynosi 22 cm.

Pytanie nr 23

Według projektu jako izolację termiczną dachu przewidziano wełnę mineralną Rockman Rockwool. Zgodnie z opisem producenta ten typ wełny nie jest przeznaczony do izolacji
tego typu dachów (brak odpowiedniej twardości). Wełna mineralna przeznaczona do
pokryć dachowych jest dużo cięższa i w związku z tym, nie znając przyjętych do
obliczeń nośności konstrukcji dachu ciężarów poszczególnych warstw pokrycia nie
możemy samodzielnie dobrać zastępczego materiału. Prosimy o zaproponowanie innego
rodzaju wełny.

Odpowiedź:

Izolację termiczną dachu wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie nr 24

Czy w osi 18 w obszarze osi i-k w rejonie piwnic występuje ściana fundamentowa?
Z rysunku nr 1 konstrukcji (rzut  fundamentów) wynika, iż w tym miejscu jest przewidziany fundament, natomiast na rysunku konstrukcji nr 2 (rzut montażowy piwnicy) oraz rysunku architektury (rzut piwnic) ściana fundamentowa nie występuje. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie nr 25

Brak w pozycji 12 przedmiaru budowlanego uwzględnienia powierzchni ścian oporowych znajdujących się w rejonie piwnic wyznaczonym przez osie od 5-6 do i-m. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie nr 26

Z rysunku konstrukcyjnego nr 33 wynika, że ławy fundamentowe mają wysokość 0,50 m natomiast z pozycji 11 przedmiaru wynika, iż mają wysokość równą 0,40 m. Prosimy o wyjaśnienie jaka wysokość mają ławy fundamentowe - brak rysunków konstrukcyjnych
ław.

Odpowiedź:

Wysokości ław i stóp fundamentowych w opracowaniu konstrukcji.

Pytanie nr 27

Brak uwzględnienia krotności w pozycjach: 3, 5, 13, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 57 w
przedmiarze robót budowlanych oraz w pozycji 2 w przedmiarze robót drogowych.
Prosimy o zmiany w przedmiarach.

Odpowiedź:

Przedmiar robót drogowych ma 15 pozycji. Gmina posiada składowisko urobku odl. 3,0 km

Pytanie nr 28

Z rysunków konstrukcji nr 2 i 3 wynika, że jest 8 szt. słupów łącznika (poz.8.3),
natomiast z rysunków architektury i rysunku rzutu fundamentów wynika, że jest ich 6 sztuk.   Prosimy o podanie   właściwej   liczby   słupów   oraz   ewentualne   zmiany w przedmiarze.

Odpowiedź:

Łącznik posiada 6 słupów. Patrz proj. wykonawczy konstrukcji.

Pytanie nr 29

W przedmiarze robót budowlanych w pozycji 53 w obliczeniach belki nadprożowej
(poz.4.11) biegnącej wzdłuż osi „a" został policzony tylko zakres belki mieszczący się w
osiach  7-10  i   16-18. Pominięto  natomiast  cześć  nadproża  w  osiach   10-16. Nie uwzględniono także zbrojenia tego odcinka w przedmiarach w pozycjach 60 i 61.
(Dodatkowo błędnie oznaczono na rysunku nr 20 numery osi). Prosimy o zmianę ilości
przedmiarowej w pozycjach 53, 60 i 61 przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie nr 30

Brak w pozycji 53 przedmiaru budowlanego obliczeń dla belki nadprożowej znajdującej
się w osi „b" pomiędzy osiami 2 i 4 oznaczonej na rysunku konstrukcyjnym nr 4 jako
„Poz. 4.3. Pragniemy zauważyć, iż numerem 4.3. oznaczono już wcześniej inną belkę
znajdującą się w osi ..L". Prosimy o zmianę ilości w przedmiarze.

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie nr 31

W   opisie   technicznym   konstrukcji   oraz architektury   czytamy,   iż   w   łączniku
przewidziano strop żelbetowy typu Filigran. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej
wykonania stropu łącznika z płyt filigranowych. Prosimy o zmiany w przedmiarze.

Odpowiedź:

Płyta łącznika rysunek nr 38 projekt wykonawczy konstr.

Pytanie nr 32

Jaki system mocowania izolacji z wełny mineralnej do poszycia dachu ze sklejki oraz mocowania pokrycia z papy do wełny przewidział projektant? Brak tych informacji w
dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Płyty z wełny mineralnej mocowane dyblami plastykowymi z grzybkami do sklejki 22 mm.

Pytanie nr 33

Brak   uwzględnienia   w   obliczeniach   w   pozycjach:   21,   27,   28   i   29   przedmiaru
budowlanego powierzchni pomieszczeń o numerach: 4,  13, 24, 25, 26, 27, 38 oraz
powierzchni znajdującej się pod schodami w osiach 3 i 4. Dodatkowo w pozycji 27
przedmiaru w obliczeniach dla parteru powierzchnia nie została przemnożona przez 2
(liczba warstw geowłókniny). Prosimy o zmiany w przedmiarze.

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie nr 34

Według projektu teren i budynek ma być położony na wysokości 270 m n.p.m. 
Nie znamy natomiast obecnego ukształtowania terenu. Prosimy o rysunek / naniesionymi
warstwicami obecnego poziom terenu, na którym ma zostać wybudowany obiekt ora/ o
udostępnienie dokumentacji  geotechnicznej  opracowanej  przez GEO-EKO, o której
mowa w pkt.2 opisu technicznego konstrukcji.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zamówienia badania geotechniczne.

Pytanie nr 35

Czy w zakres zamówienia wchodzi również zagospodarowanie terenu? Jeśli tak, to
prosimy o przekazanie odpowiedniej dokumentacji i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zamówienia projekt robót drogowych. 
W zakres zamówienia wchodzi plac zagospodarowania terenu. Odpowiedź należy rozpatrywać łącznie z odpowiedzią na pytanie nr 17.