Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie”

dotyczy : zapytań z dnia 24.02.2012r. do przetargu na : „Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie.”

Pytanie nr 1

Na rysunku DWG )plik: went_imielin_hala_went_projektwykonawczy) są instalacje, ale brakuje podkładu budowlanego – jakby brakowało drugiego pliku, który powinien być dołączony. Proszę o udostępnienie kompletnego rysunku z podkładem.

Odpowiedź:

Pełną dokumentację projektową jaką posiada Gmina, kosztorysy ślepe i specyfikację wykonania i odbioru robót wentylacji, zostały udostępnione na stronie internetowej. Gmina posiada również pełną dokumentację w formie papierowej.

Pytanie nr 2

Czy można zamienić urządzenia wentylacyjne na innego producenta? Jak tak to proszę o udostępnienie kart doborowych urządzeń w celu dobrania zamienników spełniających wymagania zamawiającego.

Odpowiedź:

O ile zaistnieje potrzeba zastąpienia jakiegoś niedostępnego urządzenia innym dostępnym, 
i za wiedzą projektanta to oczywiście zgoda taka jest możliwa.

Jednocześnie zgodnie z SIWZ, jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót  i przedmiarach pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować materiały równoważne lub lepsze. Wskazanie równoważności zaoferowanego materiału spoczywa na Wykonawcy.

dotyczy : zapytań z dnia 24.02.2012r. do przetargu na : „Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie.”

Pytanie nr 1

Dlaczego jest brak dokumentacji w programie PDF., prosimy o zamieszczenie jej.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych udostępnił na stronie internetowej SIWZ wraz z załącznikami w wersji elektronicznej. W ustawie nie ma mowy o formie pliku wersji elektronicznej, niemniej naszym zdaniem zamieszczona przez nas wersja wydaje się bardziej praktyczna.

Pytanie nr 2

Brak zestawienia konstrukcji wieźby dachowej, prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź:

Konstrukcję klejoną dachu należy uzgodnić z jej producentem który na podstawie dokumentacji technicznej budowlanej dobierze drewno, przeliczy przekroje i długości, wykona i dostarczy wieźbę wraz z dokumentacją.

Pytanie nr 3

Brak zestawienia wyposażenia hali, prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź:

Wyposażenie hali zawarte jest w projekcie technologii.

dotyczy : zapytań z dnia 23.02.2012r. do przetargu na : „Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie.”

Pytanie nr 1

Prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji hali o rysunki nr 6 do 11 oraz 44.

Odpowiedź:

- Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej zamówienia brakujące rysunki.

- Pytanie nr 2

Prosimy o uzupełnienie projektu zagospodarowania terenu o rzuty, profile drogowe, opisy, przebieg istniejących i projektowanych sieci zewnętrznych.

- Pytanie nr 3

W udostępnionym przedmiarze robót nie uwzględniono m.in. wykonania zieleni oraz podjazdu dla niepełnosprawnych

Odpowiedź dla pytanie 2 i 3:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zamówienia projekt robót drogowych.

W związku z tym że pozwolenie na budowę było wydane łącznie dla budowy ,,przedszkola'' i ,,hali sportowej'', następnie była zmiana planu zagospodarowania placu ,,przedszkola'' zachodzi potrzeba dopasowania placu ,,hali'' w jedną wspólną całość. Inwestor w chwili obecnej  rezygnuje z wykonania pochylni dla niepełnosprawnych, i murów oporowych ujętych w projekcie ,,hali''. Należy przedstawić kosztorys dla ,,hali'' zgodnie  z pozycjami ujętymi w kosztorysie ślepym. Ujęte w nim wielkości zapewnią wykonanie zadania w zakresie jak w pytaniu.

Pytanie nr 4

Prosimy o dołączenie specyfikacji windy.

Odpowiedź:

Winda osobowa np.Cibes A-5000 lub równoważna.

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ co do sposobu poprawiania ofert – czy Zamawiający będzie traktował omyłki zgodnie z zasadami art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada że zgodnie z treścią SIWZ XI.4.6 „Oferta zawierająca omyłki inne niż te, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ustawy Pzp.”

dotyczy : zapytań z dnia 23.02.2012r. do przetargu na : „Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie.”

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie specyfikacji urządzeń zaprojektowanych w ramach instalacji SSWlN (producent, model, typ lub minimalne parametry)

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie schematu blokowego dla instalacji SSWIN, ponieważ zaprojektowana centrala alarmowa o 16 liniach dozorowych jest niewystarczająca do obsługi w prawidłowy sposób zaprojektowanej ilości czujników tj. 45 szt.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie podstawowych wymagań dla centrali telefonicznej tj. ilość linii miejskich analogowych i cyfrowych, która centrala ma obsługiwać, liczbę abonentów wewnętrznych analogowych lub cyfrowych, typ obudowy centrali: RACK, naścienna oraz wskazanie dodatkowych funkcji centrali.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie parametrów technicznych urządzeń instalacji nagłośnienia jakie mają być spełnione (producent, model, typ lub minimalne parametry). Czy instalacja nagłośnienia wykonana ma być w wersji 100V? Prosimy o udostępnienie schematu blokowego.

Pytanie nr 5

Prosimy o wskazanie kategorii okablowania strukturalnego. Proszę o informację czy przewidziana została szafka teletechniczna dla potrzeb sieci strukturalnej. Proszę o informację jakiego przewodu należy użyć do okablowania sieci telefonicznej. Proszę o udostępnienie schematu blokowego.

Odpowiedź na pytania nr 1,2,3,4,5:

Informacji dotycząca inst. nagłaśniającej, przeciwwłamaniowej, teletechnicznej i komputerowej należy szukać w specyfikacji wykonania i odbioru robót elektrycznych i rozpatrywać łącznie z obmiarem robót i technologii.