Załącznik nr…..

Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej

przebudowy trybuny stadionu miejskiego przy ul. Hallera w Imielinie.

Zamawiający:

Adres: Miasto Imielin

ul. Imielińska 81

41-407 Imielin

tel./fax/ 032 225 55 05 do 7

Obiekt: Stadion miejski w Imielinie

Adres: ul. Hallera 37a

41-407 Imielin

Kody CPV:

Grupy robót:

| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| --- | --- |

Klasy robót:

| 71300000-1 | Usługi inżynieryjne |
| --- | --- |

Kategorie robót:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy trybuny stadionu miejskiego przy ul. Hallera w Imielinie.

1. Zamówienie obejmuje:

1) pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, stosownych opinii, uzgodnień,

oświadczeń i decyzji

2) wykonanie badań podłoża gruntowego

3) wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej

4) opracowanie projektu budowlanego

5) opracowanie projektów wykonawczych

6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

7) opracowanie przedmiaru robót

8) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

9) wykonanie kosztorysu inwestorskiego

10) pozyskanie ostatecznej decyzji – zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, na

podstawie opracowanego przez Wykonawcę planu wyrębu drzew i krzewów

11) pozyskanie ostatecznej decyzji – pozwolenia na budowę

12) sprawowanie nadzoru autorskiego

2. Wymagania ogólne.

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Zamawiający planuje realizację przebudowy trybuny z podziałem na etapy.

Dlatego też dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana oddzielnie dla każdego etapu jak niżej:

I etap – budowa trybuny

II etap – budowa zadaszenia trybuny

- Wykonawca będzie uzyskiwał na piśmie akceptację Zamawiającego na sporządzane robocze wersje koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz na wersję ostateczną koncepcji

- Wykonawca będzie uzyskiwał na piśmie akceptację Zamawiającego na sporządzane robocze wersje projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz na wersje ostateczne

- Zamawiający na roboczo będzie uzgadniał  z Wykonawcą zaproponowane do

- zaprojektowania materiały i technologie,

3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia wykonany będzie na istniejących trybunach stadionu

miejskiego w Imielinie przy ul. Hallera 37a. Istniejące trybuny ziemne o wymiarach

70 x 20 m z zamontowanymi ławami przeznaczone są do rozbiórki.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe i szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

Projektowana trybuna powinna być podzielona na sektory oddzielone schodami, częściowo zadaszona oraz zapewniać ok. 500 miejsc siedzących.

Konstrukcja trybuny może być żelbetowa, żelbetowo - ziemna lub stalowa.

Zadaszenie trybuny o konstrukcji stalowej. Zamawiający dopuszcza przekrycie zadaszenia płytami z poliwęglanu, blachą stalową trapezową lub membraną (do uzgodnienia na etapie opracowania koncepcji).

Siedziska powinny być wykonane z jednoczęściowego odlewu polipropylenowego z oparciem.

Powierzchnia siedzisk powinna być gładka, zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglone krawędzie oraz charakteryzować się wysoką odpornością na akty wandalizmu, działanie wysokich i niskich temperatur oraz promieni UV. Siedziska powinny posiadać tabliczki z kolejnymi numerami, zamocowane w bezpieczny i trwały sposób.

Wysokość stopni trybuny, ich szerokość i głębokość, a także sposób zamocowania siedzisk (odległość między rzędami w sektorze, odległość między siedziskami w szeregu), oddzielenie sektorów schodami jako drogą ewakuacyjną, muszą odpowiadać wymogom określonym przez Prawo Budowlane i Biuletyny Polskiego Związku Piłki Nożnej.

II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5. Ogólne wymagania do zakresu i formy dokumentacji projektowej

5.1.Projekt budowlany (dla każdego etapu)

- należy opracować w 4 egzemplarzach, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. 03.120.1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

- należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD bez możliwości edycji (w formacie pdf i rozmieszczony na płycie w sposób czytelny i w kolejności jak wersja papierowa)

- należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu część opisową projektu w wersji elektronicznej z możliwością edycji w pakiecie Open Office

5.2. Projekty wykonawcze (dla każdego etapu)

- należy opracować w 4 egzemplarzach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. 04.202.2072. z dnia 16 września 2004r. z późniejszymi zmianami, oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. 03.120.1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

- należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD bez możliwości edycji (w formacie pdf i rozmieszczone na płycie w sposób czytelny i w kolejności jak wersja papierowa)

- należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu część opisową projektów w wersji elektronicznej z możliwością edycji w pakiecie Open Office

5.3. Przedmiar robót (dla każdego etapu)

- należy opracować w 2 egzemplarzach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. 04.202.2072. z dnia 16 września 2004r. z późniejszymi zmianami)

- należy opracować dodatkowo w wersji elektronicznej z możliwością edycji przez zamawiającego w pakiecie Open Office .

6. Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dla każdego etapu)

Należy opracować w 4 egzemplarzach ( zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

7. Ogólne wymagania do zakresu i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

- należy opracować w 4 egzemplarzach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. 04.202.2072. z dnia 16 września 2004r. z późniejszymi zmianami)

- należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD bez możliwości edycji (w formacie pdf i rozmieścić na płycie w sposób czytelny i w kolejności jak wersja papierowa)

8. Ogólne wymagania do zakresu i formy kosztorysu inwestorskiego (dla każdego etapu)

- należy opracować w 2 egzemplarzach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.)

- należy opracować dodatkowo w formie elektronicznej z możliwością edycji przez zamawiającego w pakiecie Open Office. Do obliczeń przyjąć KNNR, w przypadku braku podstaw wyceny w KNNR przyjmować nakłady z KNR. Ceny jednostkowe, stawki i ceny czynników produkcji, koszty pośrednie – wg biuletynu cen robót wydawnictwa SEKOCENBUD (za ostatni najbardziej aktualny czasokres).

Opracował                                                                                                Zatwierdził