Opis przedmiotu zamówienia                              Załącznik nr 5

Zakres usługi to pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 2)”  w specjalnościach objętych projektem budowlanym.                                              Nadzór będzie obejmował roboty :

- kanalizacyjne sieciowe

- ogólnobudowlane

- drogowe

- elektryczne

Szacunkowa wartość nadzorowanych robót wynosi : 21.590.142,76 zł netto.

Inwestor zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian zakresu i wartości realizowanych robót budowlanych. Zmiana przez Zamawiającego rzeczowego lub finansowanego zakresu robót nie spowoduje zmiany ceny ryczałtowo —jednostkowej za pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego.

W ramach zawartej umowy inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do:

- pełnienia obowiązków określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.                                     Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r. poz. 1126 z późn. zm.),

- zapoznania się przed podjęciem obowiązków z dokumentacją techniczną, umową zawartą przez Gminę z Wykonawcą robót,

- zapoznania się z terenem budowy, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,

- kontrola   opracowania  harmonogramu  realizacyjnego   zadania   inwestycyjnego   objętego nadzorem inwestycyjnym,

- udziału w przekazaniu placu budowy,

- w przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych nadzorowanie ich zabezpieczenia i niezwłocznego zawiadomienia właściwego konserwatora zabytków,

- organizowania działalności nadzorów autorskich w zakresie realizowanej inwestycji,

- kontroli i sprawdzania dostawy materiałów, urządzeń i wyposażenia w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną,

- koordynacji współpracy i współdziałania Podwykonawców branżowych, specjalistycznych oraz nadzorowanie działania Wykonawcy w terenie objętym zadaniem inwestycyjnym,

- wnioskowania do Inwestora i weryfikacji konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- dokonania     czynności     sprawdzania     kalkulacji     szczegółowych     lub     kosztorysów przedkładanych przez Wykonawcę dla robót dodatkowych i zamiennych,

- sprawdzania  faktur  Wykonawcy,  Podwykonawców  oraz   dokumentów  załączonych  do okresowego rozliczenia robót,

- udziału w odbiorach częściowych i robót zanikających w terminie 3 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

- organizowania i uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego,

- udziału   w   okresowych   spotkaniach   z   uczestnikami   zadania   inwestycyjnego                w   celu monitorowania postępu prac, kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- egzekwowania   od   uczestników   zadania   inwestycyjnego   terminowego                            i   należytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umów lub innych dokumentów,

- nadzoru i kontroli kompletności dokumentacji powykonawczej,

- dokona sprawdzenia ostatecznego rozliczenia robót z Podwykonawcami z uwzględnieniem zabezpieczenia finansowanego za należyte wykonanie przedmiotu umowy,

- w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor Nadzoru jest obowiązany wspólnie z Kierownikiem Budowy, Inwestorem spisać protokół konieczności, podając koszt tych robót,

- uczestniczenia w odbiorze ostatecznym tj. po upływie okresu rękojmi

Ogólna charakterystyka inwestycji  :

Inwestycja obejmuje wykonanie ok. 31 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-podciśnieniowo-ciśnieniowej obejmującej swoim zasięgiem  część miejscowości Imielin.

Zgodnie z projektem budowlanym zadanie obejmuje kolektory (sieci) główne podciśnieniowe                      i ciśnieniowe wraz z przepompownią PPT 3 (objęta osobną dokumentacją projektową) oraz  przyłącza kanalizacyjne z przykanalikami do budynków. Ścieki powstające w gospodarstwach domowych odprowadzane będą z budynków przykanalikami  grawitacyjnymi z rur PCV śr 160  mm poprzez studzienki z  tworzyw sztucznych śr. 425  mm do przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC 160  mm do studni podciśnieniowych posiadających zawory podciśnieniowe 3” z układem monitorującym a następnie siecią główną podciśnieniową z rur PE śr. 90, 110, 125, 160 i 225  mm do stacji próżniowo-tłocznej PPT 3 i stamtąd rurociągiem  tłocznym z rur PE śr.  160   mm przesyłane docelowo na oczyszczalnię ścieków w przy ul. Wandy.