# Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są ; Roboty awaryjne chodników i infrastruktury ulicznej na terenie miasta Imielina w 2010 r.''

Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o faktyczne wykonanie robót powierzonych przez insp. nadzoru,na podstawie kosztorysu powykonawczego przy uwzględnieniu KNR-ów

i obowiązujących stałych cen zaproponowanych przez oferenta.

Gmina Imielin ma zamiar zawrzeć stosowną Umowę  na roboty remontowe związane z w/w tematem.

Oferent będzie zobowiązany do usunięcia usterki w pasie drogowym zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników drogi  w obowiązującym czasie 4 godzin od zgłoszenia.

Należy wycenić w cenie brutto niżej  wymienione najczęściej wykonywane roboty  remontowe  wykonywane w pasie drogowym, które będą oceniane przez zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej  oferty.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1		1m2 rozebranie nawierzchni z kostki

1 d.1	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej

m2	520.000

2		1m2 profilowania pod warstwy konstrukcyjne

2 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2

m2	520.000

3		1m2 nawierzchnia z kostki brukowej z odzysku

3 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m2

m2	320.000

4		1 m2 nawieżchni z kostki gr 8cm szara standard

4 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2

m2	420.000

5		1 m2 nawierzchni z kostki betonowej gr 8 kolor standard

5 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2

m2	460.000

6		1 m2 nawierzchnia z kostki krakowskiej

6 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka krakowska	m2

m2	360.000

7		1 mb cięcia nawierzchni asfaltowej

7 d.7	KNR AT-03 0101-02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m

m	78.000

8		1mb rozebrania krawężnika 15*30

8 d.8	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m

74.000

9		1 mb rozebrania ławy pod krawężnik

9 d.9	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3

0.07	m3	74

10		1mb rowka pod krawężnik

10 d.10	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m

m	74.000

11		1 mb ławy betonowej pod krawężnik

11 d.11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3

0.07	m3	74

12		1 mb krawężnika z odzysku

12 d.12	KNR 2-31 0403-01 analogia	Ułożernie krawężników drogowych - materiał Inwestora	m

m	15.000

13		1 mb krawężnika 15*30

13 d.13	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m

m	64.000

14		1 mb Rozebranie obrzeży

14 d.14	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m

m	112.000

15		1 mb rowka pod obrzeże

15 d.15	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m

m	112.000

16		1 mb ławy betonowej pod obrzeże

16 d.16	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3

0.03	m3	112.000

17		1 mb obrzeża bet. 6*20

17 d.17	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m

m	96.000

18		1 mb obrzeża 8*30

18 d.18	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m

m	96.000

19		1 m2 koryta gł. 20cm

19 d.19	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2

m2	520.000

20		1 m2 podbudowy gr 8 cm

20 d.20	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2

m2	520.000

21		1m3 wywozu gruzu

21 d.21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3

m3	54.000

Należy wycenić 1 jednostkę jak również jednostki podane w przedmiarze.